{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":82,"n_cols":16,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8]]}
[null,"załącznik nr 1a do siwz "]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","Index*","Cena jedn. netto","Wartość netto ","Wartość brutto ","Cena jed. Brutto","dostę do strony internetowej*","Określenie czy preparat wym,aga karty charakterystyki czy karty technicznej produktu/ określenie w sprawie REACH**","dostęp do strony internetowej**","Określenie czy preparat wym,aga karty charakterystyki czy karty technicznej produktu/ określenie w sprawie REACH","Index*","dostęp do strony internetowej**/ Producent","Określenie czy preparat wym,aga karty charakterystyki czy karty technicznej produktu/ określenie w sprawie REACH"]
[1,"Bloczki pustaków pianowych gr. 1/2 12x24x59","szt",100]
[2,"Bloczki pustaków pianowych gr. 1/4  6x24x59","szt",50]
[3,"Cegła pełna kl. 150 (25x12x6,5)","szt",100]
[4,"Cement  350 a 25kg","t",0.2]
[5,"Cement 250 a 25 kg","t",0.6]
[6,"Folia budowlana art. 4x 5 m","szt",100]
[7,"Folia budowlana szr. 6m","mb",50]
[8,"Folia w płynie a 5kg","op",15]
[9,"Gips budowlany a 15kg","op",20]
[10,"Gips szpachlowy a 25kg","op",10]
[11,"Gładź szpachlowa  a 25 kg np.Satyn","op",50]
[12,"Grunt 5 litrowy np.Atlas","szt",40]
[13,"Kątownik 30x30","kg",10]
[14,"Kątownik 40x40","kg",50]
[15,"Kątownik 50x50","kg",50]
[16,"Klej do płyt GK a 25kg np.. Satyn","op",140]
[17,"Klej do płytek PCV np.Osakryl a 6 kg","kg",36]
[18,"Klej montażowy","szt",70]
[19,"Listwa podtynkowa płaska szer.6 cm 2,5m","szt",15]
[21,"Narożnik aluminiowy perforowany z siatką włók.","Szt",20]
[20,"Narożnik stalowy ocynk-mokry tynk","Szt",30]
[21,"Narożniki metalowe perforowane do płyt regips.dł.2.5","szt",80]
[22,"Ościeżnica metalowa 100","Szt",8]
[23,"Ościeżnica metalowa 110","Szt",3]
[24,"Ościeżnica metalowa 80","Szt",10]
[25,"Ościeżnica metalowa 90","Szt",10]
[26,"Ościeżnica regulowana  90","szt",2]
[27,"Ościeżnica regulowana  110","szt",5]
[28,"Ościeżnica regulowana  120","szt",2]
[29,"Pianka uszczelniająca a 750 ml","szt",35]
[30,"Pianka uszczelniająca a 750 ml pistoletowa","szt",80]
[31,"Czyścik do pianki  pistoletowej","szt",10]
[32,"Piasek drobnoziarnisty żółty","t",5]
[33,"Piasek gruboziarnisty siwy","t",8]
[34,"Plastyfikator do zapraw (saszetki)","szt",20]
[35,"Płaskownik 20 mm grubościenny","mb",45]
[36,"Płaskownik 30 mm grubościenny","mb",50]
[37,"Płyta gipsowa wodoodporna 12,5","szt",120]
[38,"Płyty OSB gr 22mm","szt",5]
[39,"Płyty regipsowe ogniochronne gr 12,5 mm rozm. 260x120 cm","szt",15]
[40,"Płyty regipsowe wodoodporne 9 mm rozm. 260x120cm","szt",10]
[41,"Płyty regipsowe zwykłe gr 12,5 mm rozm. 260x120 cm","szt",40]
[42,"Płyty regipsowe zwykłe gr 9,5 mm rozm. 260x120 cm","szt",20]
[43,"Profil przyścienny CD 30","Szt",40]
[44,"Profil zamknięty 35x35 grubościenny","kg",20]
[45,"Profil zamknięty 50x50 grubościenny","mb",30]
[46,"Profile CD 60 dł 4 m","szt",60]
[47,"Profile metalowe 50 typu C dł 4mb ","szt",80]
[48,"Profile metalowe 50 typu U dł 4mb ","szt",50]
[49,"Siatka zbrojeniowa metalowa z drutu Ø 4","Szt",30]
[50,"Siatka zbrojeniowa z drutu Ø 5 1200x2400","szt",5]
[51,"Silikon akrylowy a 310 ml","szt",20]
[52,"Silikon dekarski ","szt",20]
[53,"Silikon uniwersalny biały, bezbarwny","szt",60]
[54,"Skrzydła drzwiowe pełne białe szerokośc skrzydła 90 cm ","szt",10]
[55,"Skrzydła drzwiowe pełne białe szerokość skrzydła 100 cm ","szt",5]
[56,"Skrzydła drzwiowe pełne białe szerokość skrzydła 110 cm","Szt",5]
[57,"Skrzydła drzwiowe pełne białe szerokość skrzydła 80 cm","szt",5]
[58,"Skrzydła drzwiowe pełne w wybranym kolorze szerokość skrzydła 110 cm - do ościeżnic regulowanych","szt",5]
[59,"Skrzydła drzwiowe pełne w wybranym kolorze szerokość skrzydła 120 cm - do ościeżnic regulowanych","szt",2]
[60,"Styropian o grub. 2 cm","m3",30]
[61,"Styropian o grub. 5 cm","m3",20]
[62,"Taśma do regipsów (do spoinowania) - 90m","szt",10]
[64,"Tektura malarska - podkładowa 20m","rol.",25]
[65,"Wapno hydratyzowane a 30 kg","kg",100]
[66,"Wylewka  samopoziomująca do 5 mm np Nivelo a 25 kg","szt",100]
[67,"Wylewka  samopoziomująca 2 mm np.. Nivelo a 25 kg","szt",80]
[68,"Zaprawa murarska ","kg",800]
[69,"Zaprawa tynkarska a 25 kg","szt",20]
[70,"Żwir żółty ","t",5]
[71,"Zwir siwy ","t",8]
[72,"Klej do styropianu a 25 kg","szt",5]
[73,"Podkład gruntujący Murexin a 10 kg","szt",10]
[74,"Beton B25 a 25 kg","szt",90]
[" "]
[null,"Wartość netto: "]
[]
[null,"Wartość brutto: "]
[]
[null,"Warunki płatności: "]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}