Załącznik 1a do SIWZ

| Lp | Nazwa sprzętu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego sprzętu, sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meble medyczne (wyposażenie) | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość /jm | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchenka oddziałowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stolik wys. 75 cm, szer 60cm x 60 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw szafek dolnych z blatem szafka wys. 85 cm, szer 80 cm, gł. 60 cm, zlewowa, 2 półki, 1 drzwiczki zamykane na klucz szafka wys. 85 cm, szer 40 cm, gł. 60 cm, 3 szuflady zamykane na klucz szafka wys. 85 cm, szer 120 cm gł. 60 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw szafek górnych szafka wys. 72 cm, szer 60 cm, gł. 30 cm, 2 półki, 1 drzwiczki zamykane na klucz szafka wys. 72 cm, szer 120 cm, gł. 30 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz – 2 szt. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw szafek dolnych z blatem szafka wys. 85 cm, szer. 120 cm, gł. 60 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz szafka wys. 85 cm, szer 130 cm, gł. 60 cm, szafka zlewowa, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw szafek górnych: szafka wys. 72 cm, szer. 120 cm gł. 30 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz szafka wys. 72 cm, szer 130 cm, gł. 30 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz nadstawka z mikrofalówką wys. 50 cm, szer 50 cm, gł. 40 cm | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 6. | Szafa przelotowa wys. 220 cm szer. 120 cm, gł. 60 cm, 5 półek, 2 drzwiczkami zamykanymi na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| Sekretariat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko z blatem wys. 75 cm, szer 160 cm, gł. 60 cm, klawiatura, szafka o szer 20 cm na stację dysków, szafka o szer 40 cm z 3 szufladami zamykanymi na klucz, szafka 40 cm z 2 półki i 1 drzwiczki zamykanymi na klucz | 3 szt |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw szaf: szafa wys. 240 cm, szer 140 cm, gł. 60 cm, 5 półek, 2 drzwiczki zamykane na klucz szafa wys. 240 cm, szer 120 cm, gł. 60 cm, 5 półek, 2 drzwiczki zamykane na klucz - 2 szt. szafa wys. 240 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 5 półek, 1 drzwiczki zamykane na klucz szafa wys. 240 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 2 półki, 1 drzwiczki zamykane na klucz, 3 szuflady zamykana na klucz | 1 kpl |  |  |  |  |
| 3 | Stolik wys. 60 cm, szer 60 x 60 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 4 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 3 szt |  |  |  |  |
| Gabinet Ordynatora |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko z blatem wys. 750 cm, szer 150 cm, gł. 60 cm, boczna szafka o szer 30 cm na stację dysków, boczna szafka o szer 40 cm z 3 szufladami zamykanymi na klucz | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Szafa wys. 220 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 2 półki, drążek, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Szafa wys. 220 cm, szer 120 cm, gł. 50 cm, 4 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Wnęka |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa wys. 280-290 cm, szer 130 cm, gł. 60 cm, 4 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szafa wys. 280-290 cm, szer 30 cm, gł. 35 cm, 4 półki, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| Pokój oddziałowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko z blatem wys. 75 cm, szer 140 cm, gł. 60 cm, klawiatura, szafka o szer 30 cm na stację dysków, szafka o szer 40 cm, z 3 szufladami zamykanymi na klucz | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Szafa wys. 220 cm, szer. 120 cm, gł. 60 cm, 6 półek, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Szafa wys. 220 cm, szer 60 cm, gł. 40 cm, 6 półek, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Stolik okrągły o średnicy 60 cm, wys. 60 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Szafka górna wys. 72 cm , szer 150 cm, gł. 30 cm. 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Szafka dolna zlewowa z blatem wys. 85 cm, szer. 150 cm, gł. 60 cm, 1 półka, 2 drzwiczki zamykane na klucz, 3 szuflady zamykane na klucz | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 7 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | Wersalka zmywalna wym. 90x185 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Sala pooperacyjna i sale chorych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa wys. 220 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 2 półki, 3 szuflady i 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szafa wys. 220 cm, szer 60 cm, gł. 39 cm, 5 półek, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw szafek dolnych z blatem szafka wys. 85 cm, szer 39 cm, gł. 60 cm, 3 szuflady zamykane na klucz szafka wys. 85 cm, szer 57 cm, gł. 60 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz szafka wys. 85 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz – 2 szt. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4 | Krzesła plastikowe typu Cortina, rama chormowana | 26 szt |  |  |  |  |
| Pomieszczenie socjalne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw szafek górnych: Szafka wys. 72 cm, szer 64 cm , gł. 30 cm Szafka wys. 72 cm, szer 60 cm, gł. 30 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz – 2 szt. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw szafek dolnych z blatem: Szafka wys. 85 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 1 półka, 1 drzwiczki zamykane na klucz Szafka wys. 85 cm, szer 63 cm, gł. 60 cm, 1 półka, 3 szuflady i 1 drzwiczki zamykane na klucz, nadstawka z mikrofalówką wys. 50 cm, szer 50 cm, gł. 40 cm | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 3 | Szafka wys. 85 cm, szer 100 cm, gł. 60 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz Szafa wys. 230 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm, 4 półki, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4 | Stolik wys. 75 cm, szer 90 cm x 60 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Wersalka zmywalna wym. 90x185 cm+ 2 pufy | 1 kpl |  |  |  |  |
| 6 | Lodówka do zabudowy z zamrażalnikiem do szafek o wys. 85 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Magazyn |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szafa z drzwiami przesuwnymi wys. 250 cm, szer. 220 cm, gł. 60 cm, 3 półki | 1 szt |  |  |  |  |
| Brudownik |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Regał na baseny, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery półki proste 1000x 400 cmx1800 | 1 szt |  |  |  |  |
| 2 | Wózek na czystą i brudną bieliznę, wielopoziomowy, szafka z 2 półkami 93 komory) drzwiczki otwierane do kata 270 stopni z 2 obręczami HR2000 do zamocowania worków z zawiasem do pokrywy i mechanizmem pedału, stabilna rama: rurka ze stali nierdzewnej, korpus i półki z płyty meblowej o grubości 19 mm pokrytej melaminą, krawędzie zabezpieczone tworzywami o grubości 2mm, klejone klejem poliuretanowym dla zapewnienia wysokiej wytrzymałości i odporności na temperaturę, wilgoć i środki chemiczne, 4 kółka obrotowe o śr. 125 mm w tym dwa z blokadą, 4 zderzaki w formie krążka, wymiary: 1068x618x1093 mm, pokrywa prostokątna ze zintegrowanym zawiasem i uchwytem mocowania do mechanizmu pedału. | 2 szt |  |  |  |  |
| 3 | Wózek na brudną bieliznę – pojemność worka 100-120 l: Stelaż chromowany, obręcz ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Postawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o śred. 50mm, w tym 2 koła z blokadą Pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem. Wymiary: 860 x 505 x 430mm | 5 szt |  |  |  |  |
| 4 | Regał metalowy, chromowany 6-półkowy, z dodatkowymi barierkami, wys. ok. 15cm Wys. 180 cm Szer. 70 cm, Głęb. 40-45 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Dyżurka pielęgniarska |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw szafek dolnych : Szafka wys. 85 cm, szer 120 cm, gł. 60 cm., 2 półki, 2 drzwiczek zamykanych na klucz Szafka wys. 85 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm, 3 szuflady zamykane na klucz - 2 szt. Szafka wys. 85 cm. Szer. 100 cm, gł. 60 cm, 2 póki, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 kpl |  |  |  |  |
| 2 | Lada recepcyjna: Biurko z blatem wys. 75 cm, szer 160 cm, gł. 60 cm, klawiatura, szafka o szer 30 cm na stację dysków z 1 szufladą zamykaną na klucz, szafka o szer 40 cm z 3 szufladami zamykanymi na klucz Nadstawka wys. 45 cm, szer 160 cm, gł. 20 cm, 3 półki | 1 kpl |  |  |  |  |
| 3 | Szafa wys. 230 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 6 półek, 2 drzwiczki pełne i 2 drzwiczki przeszklone zamykane na klucz - 2 szt. | 1 kpl |  |  |  |  |
| 4 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 5 | Krzesło typu ISO miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, zmywalne, rama chromowana, bez poręczy bocznych, wymiar siedziska 415x475 mm | 1 szt |  |  |  |  |
| 6 | Lodówka do zabudowy bez zamrażalnika do szafek o wys. 85 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Pokój wywiadów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko z blatem wys. 75 cm, szer 120 cm, gł. 60 cm, klawiatura, szafka o szer 30 cm na stację dysków, szafka o szer 40 cm, z 3 szufladami zamykanymi na klucz | 1 kpl |  |  |  |  |
| 2 | Taboret obrotowy na kółkach: Wygodne siedzisko wypełnione pianką Zmywalna tapicerka Niklowana podstawa Regulacja wysokości od 52 do 66 cm Obrotowe kółka ułatwiające przemieszczanie Nośność do 150 kg | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Sala zabiegowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw szaf: Szafa wys. 230 cm, szer 120 cm, gł. 60 cm, 6 półek, 6 szuflad i 4 drzwiczki zamykane na klucz Szafa wys. 230 cm, szer 50 cm, gł. 30 cm, 5 pólek, 4 drzwiczki zamykane na klucz Szafa wys. 230 cm, szer 100 cm, gł. 60 cm, 5 pólek, 4 drzwiczki zamykane na klucz, | 1 kpl |  |  |  |  |
| 2 | Szafa wys. 150 cm, szer. 50 cm, gł. 60 cm, 2 półki, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Biurko z blatem wys. 75 cm, szer. 135 cm, gł. 60 cm., klawiatura, szafka o szer 30 cm na stację dysków, szafka o szer 40 cm z półką, szufladą i 1 drzwiczkami zamykanymi na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 4 | Biurko z blatem o wys. 75 cm, szer. 130 cm, gł. 60 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 5 | Szafa wys. 220 cm, szer. 60 cm, gł. 40 cm, 3 półki, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 6 | Szafka zlewowa z blatem wys. 85 cm. szer 110 cm, gł. 50 cm, 1 pólka, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 7 | Taboret obrotowy na kółkach: Wygodne siedzisko wypełnione pianką Zmywalna tapicerka Niklowana podstawa Regulacja wysokości od 52 do 66 cm Obrotowe kółka ułatwiające przemieszczanie Nośność do 150 kg | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | Lampa bakteriobójcza o mocy min. 75VA: Lampa z możliwością mocowania do ściany Lampa posiada licznik czasu pracy promienników Lampa energooszczędna przepływowa Możliwość przebywania personelu medycznego podczas pracy lampy Lampa wykonana z blachy kwasoodpornej Trwałość promiennika min. 8000 h | 1 szt |  |  |  |  |
| 10 | Stojak na kółkach z jedną miską o średnicy 42 cm. wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | 3 szt |  |  |  |  |
| 11 | Lodówka do zabudowy bez zamrażalnika do szafek o wys. 85 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Pokój badań |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa wys. 260 cm – 280 cm, gł.60 cm, szer. 100 cm cm z 4 półkami i 2 drzwiczkami zamykanymi na klucz, 2 szuflady zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 2 | Płyta meblowa z panelem na ubrania i półką na buty szer. 50 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Szafka zlewowa z blatem wys. 85 cm. szer 100 cm, gł. 50 cm, 1 pólka, 2 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 4 | Szafa wys. 220 cm, szer 60 cm, gł. 42 cm z 5 półkami | 1 szt |  |  |  |  |
| 5 | Szafka wisząca wys. 60 cm. szer 120 cm, gł. 30 cm, 2 półki, 2 drzwiczek zamykanych na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 6 | Biurko wys. 75 cm, szer. 120 cm gł. 60 cm z blatem, klawiaturą, szafką boczną na 3 szuflady zamykane na klucz, noga metalowa | 1 szt |  |  |  |  |
| 7 | Taboret obrotowy na kółkach: Wygodne siedzisko wypełnione pianką Zmywalna tapicerka Niklowana podstawa Regulacja wysokości od 52 do 66 cm Obrotowe kółka ułatwiające przemieszczanie Nośność do 150 kg | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| Dyżurka lekarska |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stolik na czterech nóżkach o szer 60 cm. dł. 170cm x 240 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 2 | Szafka wys. 210 cm, szer. 60 cm gł.60 cm z 2 półkami, drążkiem i 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw szafek wiszących: szafka wys. 60 cm, szer 120 cm, gł. 30 cm, 1 półka, 2 drzwiczki zamykane na klucz - 2 szt. szafka wys. 20 cm, szer 120 cm, gł. 15 cm, 1 półka, - 2 szt. | 1 kpl |  |  |  |  |
| 4 | Biurko z blatem wys. 75 cm, szer. 240 cm gł. 60 cm, 2 klawiatury, szafka boczna o szer 40 cm z 3 szufladami zamykanymi na klucz, szafka o szer 60 cm na 2 stacje dysków, szafka boczna o szer 40 cm z 1 szufladą i 1 drzwiczkami zamykanymi na klucz | 1 kpl |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw szafek wiszących szafka wys. 60 cm, szer. 90 cm, gł. 30 cm, 2 półki, 2 drzwiczek zamykanych na klucz, - 3 szt. szafka wys. 20 cm, szer 90 cm, gł. 15 cm, półka pod szafką ,wstawki metalowe komponujące się z nogą metalową przy biurku– 3 szt. | 1 kpl |  |  |  |  |
| 6 | Biurko z blatem wys. 75 cm, szer. 300 cm gł. 60 cm, 2 klawiatury, szafka o szer 60 cm na 2 stacje dysków, dwie szafki boczne o szer 40 cm z 1 szufladą i 1 drzwiczkami zamykanymi na klucz, biurko zakończone z jednej strony wysuniętym, zaokrąglonym blatem, metalowa noga | 1 kpl |  |  |  |  |
| 7 | Szafka dolna z blatem wys. 85 cm, szer. 280 cm gł. 50 cm,. szafka o szer 100 cm z 2 drzwiczkami zamykanymi na klucz, nadstawka z mikrofalówką wys. 50 cm, szer 50 cm, gł. 40 cm | 1 kpl |  |  |  |  |
| 8 | Szafa wys. 210 cm, szer 40 cm, gł. 30 cm z 3 półkami i 3 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | Półka górna o szer. 280 cm. gł. 30 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 10 | Szafa wys. 210 cm, szer 60 cm, gł. 60 cm, 5 półek, 6 drzwiczek zamykanych na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 11 | Szafa wys. 175 cm, szer. 187 cm gł. 60 cm., 3 półki, 3 drzwiczki zamykane na klucz, 3 drążki na wieszaki | 1 szt |  |  |  |  |
| 12 | Szafa wys. 248 cm, szer 36 cm gł. 40 cm, 5 półek, 6 drzwiczek zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 13 | Szafka górna wys. 120 cm,, szer. 88 cm, gł. 30 cm, 2 półki, 2 drzwiczki zamykane na klucz, nadstawka na telewizor | 1 szt |  |  |  |  |
| 14 | Szafa wys. 220 cm, szer. 120 cm, gł. 60 cm, 2 półki, drążek, 1 drzwiczki zamykane na klucz | 1 szt |  |  |  |  |
| 15 | Fotel obrotowy do biurka komputerowego, pokryty skórą ekologiczną, szer. 57 cm, wysokość 92-101 cm, gł. 64 cm | 4 szt |  |  |  |  |
| 16 | Wersalka zmywalna wym. 90x185 cm | 1 szt |  |  |  |  |
| 17 | Lodówka do zabudowy z zamrażalnikiem do szafek o wys. 85 cm | 1 szt |  |  |  |  |

| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia/ Warunki oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)					 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Wartość zamówienia brutto:         _______________________________________zł (słownie)                                                                          do reprezentowania Wykonawcy