## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane. Poziom AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca około 0,21mm, długość min. 280 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności Rozmiary : 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. . Spełnienie wymagań ( długość, grubość, poziom AQL) potwierdzić pkarta katalogową. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną, nie starsze niż z 2016r.) | par | 50000
2 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane, jednorazowego użytku, jałowe sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane. Poziom AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca około 0,21mm, długość min. 295 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowanie folia-folia. Rozmiary : 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. . Spełnienie wymagań ( długość, grubość, poziom AQL) Kartą katalogową. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną, nie starsze niż z 2016r.) | par | 10000
3 | Rękawice ginekologiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowane, sterylizowane radiacyjnie. Długość min. 50 cm, zawartość białek <10ug/g. Rozmiar: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L). Potwierdzić kartą katalogową. | par | 100
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :

## Pakiet nr 2.
Pakiet nr 2
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1 | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujace na obie dłonie. Zawartośc protein <lub =60 ug/g. Poziom AQL 1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm i długość min. 240mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane po 100 szt. Rozmiary S,M,L,XL. Na opakowaniu wymagana : data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Spełnienie wymagań ( długość, grubość, poziom protein i AQL) potwierdzić kartą katalogową. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. I.Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną, nie starsze niż z 2016r.) | op | 1200
2 | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, niejałowe, bezpudrowe , z rantem, o teksturowanej powierzchni, pasujące na obie dłonie . Poziom AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm i długość min. 240 mm. Poziom protein < lub =50ug/g.Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane po 100 sztuk. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Rozmiary S, M, L. XL. Na opakowaniu wymagana : data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL potwierdzić kartą katalogową. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną, nie starsze niż z 2016r.) | op | 4000
3 | Rękawice foliowe, niesterylne wykonane z polietylenu, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S, M, L. Pakowane po 100szt | op | 100
4 | Rękawice diagnostyczne , niejałowe, winylowe, bezpudrowe, z rantem, w rozmiarach S, M, L pasujące na obie dłonie , grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm, długość min. 245 mm, AQL1,0. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Spełnienie wymagań ( długość, grubość, poziom AQL) potwierdzić kartą katalogową. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną, nie starsze niż z 2016r.) | op | 150
5 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, o teksturowanych końcówkach palców. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm . Długość min. 240 mm. AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 7,0 N. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Pakowane po 100 szt. Spełnienie wymagań ( długość, grubość, poziom protein i AQL). Spełnienie wymagań ( długość, grubość, poziom AQL, siła zrywania) potwierdzić kartą katalogową.Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Dopuszczone do pracy z cytostatykami. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną, nie starsze niż z 2016r.) | op | 15000
6 | Rękawice sekcyjne, lateksowe, nieflokowane, o grubości 0,43 mm, długości ok. 305mm, AQL 0,65. Rozm. 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 .Parametery potwiedzone kartą katalogową. | par | 50
7 | Rękawice ochronne nitrylowe, w kolorze zielonym, flokowane bawełną .Chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Długość 315 mm +/- 10mm, grubość 0,38 mm +/- 0,03mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 7,8,9,10,11. | par | 100
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto :
Wartość pakietu brutto :
Warunki płatności :

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1. | Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z syntetycznego polichloroprenu. Posiadająca w pełni anatomiczny kształt, wewnątrz pokryta powłoką polimerową. W kolorze brązowym z teksturowaną powierzchnią. Rolowany mankiet. AQL <= 0,65. Grubość na palcu 0,21 mm , grubość na dłoni 0,19 mm, grubość mankietu 0,16 mm. Długość 290 mm dla wszystkich rozmiarów. Odporność na zerwanie 12 N. Materiał wolny od Merkaptobenzotiazoli, Tiuramów i Karbaminianów. Spełniająca wymagania EN 455 1-4 oraz EN 16523-1, EN 374 oraz wymagania Dyrektywy UE 89/686/EEC dla Sprzętu Ochrony Osobistej – środek ochrony osobistej w Kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz ISO 374-5 (ISO 16604). Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Rozmiary 6,0 do 9,0. | para | 2500
2. | Jałowa rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z sysntetycznego polyisoprenu, ograniczająca eksplozję na promieniowanie rentgenowskie. W kolorez czarnym, teksturowana powierzchnia zewnętrzna. Rękawica posiada w pełni automatyczny kształt, wewnątrz pokryta powłoką polimerową. Prosty mankiet . AQL<=0,65. Grubość na palcu 0,30 mm, grubość na dłoni 0,30 mm, grubość mankietu 0,30 mm. Długość 300mm. Spełniająca wymagania EN 455 1-4, EN 374 oraz wymagania Dyrektywy UE 89/686/EEC dla Sprzętu Ochrony osobistej- środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na preznikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Rozmiary 6,0 do 9,0. | para | 50
3. | Rękawica chirurgiczna, jałowa, w pełni anatomiczny kształt, bezpudrowa. Wykonana z lateksu kauczuku naturalnego. W kolorze zielonym. Wewnętrzna powłoka polimerowa. Nie zawierająca Tiuramów i Merkaptobenzotiazoli. Mankiet rolowany. AQL ≤ 0,65. Zawartość protein poniżej 30 mikrogram/g. Długość rękawicy 280 mm dla wszystkich rozmiarów, grubość na palcu 0,18 mm, grubość na dłoni 0,17 mm, grubość mankietu 0,16 mm. Odporność na rozrywanie 17 N. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, EN 388, EN 420, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz ISO 16604. Rozmiary 5,5 do 9,0. Zalecana do podwójnego stosowania jako rękawica wewnętrzna. | para | 3000
4. | Rękawica chirurgiczna, bezlateksowa, jałowa, w pełni anatomiczny kształt, bezpudrowa. Wykonane z poliizoprenu. W kolorze zielonym. Wewnętrzna powłoka polimerowa ułatwiająca zakładanie. Nie zawierająca Tiuramów. Mankiet rolowany. AQL ≤ 0,65. Długość rękawicy 280 mm dla wszystkich rozmiarów, grubość na palcu 0,18 mm, grubość na dłoni 0,17 mm, grubość mankietu 0,15 mm. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, EN 388, EN 420, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz ISO 16604. Rozmiary 5,5 do 9,0. Zalecana do podwójnego stosowania jako rękawiczka wewnętrzna. | para | 1000
5. | Rękawica chirurgiczna jałowa, bezpudrowa, w pełni anatomiczny kształt. Wykonana z cienkiego, miękkiego lateksu dla zwiększenia wrażliwości dotykowej. Polimerowa powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie, powierzchnia zewnętrzna – teksturowana zapewniająca doskonałą przyczepność. Mankiet rolowany. AQL ≤ 0,65. Zawartość protein poniżej 30 mikrogram/g. Rękawica w kolorze białego lateksu. Długość rękawicy 295 mm, grubość na palcu 0,23 mm, grubość na dłoni – 0,21 mm, grubość mankietu – 0,18 mm. Odporność na rozrywanie 17 N. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi EU 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, EN 16523, EN 388, EN 420. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz ISO 16604. Rozmiary 5,5 do 9,0. | para | 1000
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność substancji conajmniej 10 sunstancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar opakowania pasujący do zaoferowanych uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic.Rozmiary : XS-XL. Opakowanie a 250 sztuk | op | 1000
2 | Uchwyty naścienne do opakowań | sztuk | 100
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :